Первомайская районная больница при закупке шприцев не нарушила закон

28  июня 2018  года антимонопольный орган признал необоснованной жалобу ООО «ПромФарм» на действия ОГБУЗ «Первомайская районная больница» при проведении закупки медицинских шприцев.
ООО «ПромФарм» в жалобе указало,  что больница включила в техническое задание аукционной документации описание шприца (вместимость шприца 7,5  мл.),  которое соответствует товару только одного производителя – ООО «Медико-производственная компания «Елец».  По мнению заявителя,  данное обстоятельство ограничивает круг потенциальных участников закупки.
Заявитель полагает,  что для производства шприцев с нестандартной маркировкой 7,5  мл используются колбы от стандартных шприцев 10  мл,  с нанесением маркировки до 7,5  мл.  Шприцы  вместимостью 7,5  мл эквивалентны шприцам  вместимостью 10  мл,  так как в шприце объемом 10  мл имеется градуировка для объема 7,5  мл.
Первомайская районная больница,  обосновывая содержание документации аукциона комиссии антимонопольного органа,  указала,  что документация содержит такие характеристики товара,  которые отвечают потребностям больницы и необходимы для выполнения соответствующих функций учреждения,  отметив при этом,  что шприцы различаются не только вместимостью,  но и размером игл.  Шприцы объемом 7,5  мл с соответствующим размером игл менее травматичны при осуществлении инъекций детям,  в сравнении со шприцами объемом 10  мл,  которые имеют иглы большего размера.  Кроме того,  заказчик представил документы,  подтверждающие,  что как минимум три производителя,  два из которых находятся на территории Российской Федерации,  имеют возможность поставить шприцы объемом 7,5  мл.
Комиссия антимонопольного органа,  изучив доводы жалобы,  проведя внеплановую проверку всей закупки,  пришла к выводу об отсутствии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в действиях заказчика,  тем самым признав доводы жалобы необоснованными.

2018-07-06  04:08:00