В Томское УФАС России поступила жалоба на действия аукционной комиссии ОАО «Научно-производственный центр «Полюс»

5  августа 2013  года комиссия Томского УФАС России приступит к рассмотрению жалобы ООО «ЭЛГРАД компонент»  на действия аукционной комиссии ОАО «Научно-производственный центр «Полюс» при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка комплекта измерительных устройств,  в количестве 2  комплекта».
Из жалобы следует,  что аукционная комиссия,  рассмотрев  первую часть заявки ООО «ЭЛГРАД компонент»,  приняла решение о её несоответствии требованиям документации  об аукционе.
По мнению Заявителя,  аукционная комиссия не обосновано отклонила его заявку на участие в аукционе,  поскольку в документации об аукционе содержатся требования,  не предусмотренные законодательством о размещении заказов.
Так согласно п.6  технического задания поставляемый товар (каждый прибор)  должен иметь  свидетельство  о прохождении первичной проверки в РФ.  Заявитель утверждает,  что на современном рынке измерительных приборов не существует  измерительного пинцета,  который одновременно соответствует техническим характеристикам,  указанным в техническом задании,  и при этом имеет  свидетельство о прохождении первичной проверки в РФ.
В своей жалобе заявитель также утверждает,  что указанные в заявке диапазоны измерения  полностью соответствую диапазонам,  указанным в техническом задании.
К тому же торговые весы Штрих ⤞Ф,  предложенные заявителем полностью соответствуют требованиям технического задания к размеру платформы (320*210)  и к материалу,  из которого она изготовлена (нержавеющая сталь)
По мнению Заявителя,  такие действия  конкурсной комиссии нарушают требования Федерального закона от 21.07.2005  №㻞-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Комиссия Томского УФАС России рассмотрит данную жалобу 5  августа 2013  года в 14:00  часов по адресу:  пр.  Ленина,  111,  каб.47.

2013-07-30  03:33:00